附件10：

畜牧产品检测项目、检测方法及结果判定

| 化合物 | 组织 | 检测方法 | 定量限或检测限 （g/kg or g/L） | 残留限量 （g/kg） | 判定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| β-兴奋剂 | 尿 | 胶体金免疫层析法 酶联免疫吸附法 | 按试纸条、试剂盒方法检测限 | 不得检出 | 农业农村部公告第250号 |
|  |  | 确证方法： 液相色谱-串联质谱法 农业部1063号公告-3-2008 | 0.2 |  |  |
| 磺胺类 | 猪肉 | 液相色谱-串联质谱法 农业部1025号公告-23-2008 | 0.5 | 100 | GB 31650-2019 |
| 氟喹诺酮类 | 猪（禽）肉 | 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21312-2007 | 恩诺沙星3.0 环丙沙星8 | 100 | GB 31650-2019 |
|  |  |  | 洛美沙星1.0 氧氟沙星1.0 诺氟沙星2.0 培氟沙星2.0 | 2 | GB 31650.1-2022 |
|  | 禽蛋 | 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21312-2007 | 达氟沙星2 恩诺沙星2 环丙沙星4 | 达氟沙星10 恩诺沙星与 环丙沙星之和10 | GB 31650.1-2022 |
| β-内酰胺类 | 生鲜牛乳 | 液相色谱-串联质谱法 GB/T 22975-2008 | 2 | 青霉素 4 阿莫西林4 | GB 31650-2019 |
| 氟苯尼考 | 牛（羊）肉 | 高效液相色谱-串联质谱法 GB/T 20756-2006 | 1.0 | 200 | GB 31650-2019 |
|  | 猪肉 |  |  | 300 |  |
|  | 禽蛋 | 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 22338-2008 | 0.1 | 10 | GB 31650.1-2022 |
| 氯霉素 | 猪（禽）肉 | 高效液相色谱-串联质谱法 GB/T 20756-2006 | 0.1 | 不得检出 | 农业农村部公告第250号 |
| 硝基呋喃类代谢物（AOZ、AMOZ、AHD、SEM） | 禽蛋 | 高效液相色谱-串联质谱法 GB/T 21311-2007 | 0.5 | 不得检出 | 农业农村部公告第250号 |
|  | 猪肉 |  |  |  |  |
| 多西环素/土霉素/金霉素/四环素 | 禽蛋 | 液相色谱-质谱/质谱法 GB/T 21317-2007 | 50.0 | 多西环素10 | GB 31650.1-2022 |
|  | 猪肉 |  |  | 多西环素100 土霉素、金霉素、四环素单个或组合200 | GB 31650-2019 |
| 金刚烷胺 | 禽肉 | 液相色谱-串联质谱法 GB 31660.5-2019 | 2 | 不得检出 | 农医发﹝2005﹞33号 |